| № пп | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Форма представления | Организация – разработчик (контактный телефон заявителя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Широкодиапазонный магнитный толщиномер «мтц-3» Внесен в Государственные реестры средств измерений РБ и России | Измерение толщин немагнитных покрытий (хром, медь, цинк, лак, краска и т. д.) на стали и других ферромагнитных материалах, а также никелевых покрытий на ферромагнитных и немагнитных основаниях. | Натурный образец | ИПФ НАН Беларуси, д.т.н. А.А.Лухвич 2842307 |
| 2 | Измеритель магнитных полей Имп-1 | Контроль намагниченности изделий | Натурный образец | ИПФ НАН Беларуси, д.т.н. А.А.Лухвич 2842307 |
| 3 | Измеритель прочности материалов «Ипм-1» Внесен в Государственный реестр средств измерений РБ | Определение твердости и прочности строительных материалов (асфальтобетона, бетона, кирпича, отвержденных битумов и др.). | Натурный образец | ИПФ НАН Беларуси, д.т.н. В.А.Рудницкий 2842438 |
| 4 | Индикатор высокопрочного чугуна | Оперативное определение вида чугуна (высокопрочный или серый чугун) непосредственно в отливках | Натурный образец | ИПФ НАН Беларуси, к.т.н. А.Л.Майоров 2842002 |
| 5 | Комплект ультразвуковых специализированных преобразователей | Предназначен для высокоточных временных измерений при ультразвуковом неразрушающем контроле структуры материалов | Натурные образцы | ИПФ НАН Беларуси, к.т.н. А.Л.Майоров 2842002 |
| 6 | ### Прибор для бесконтактного измерения малых токов «Имтб» Метрологически аттестован | Предназначен для измерения малых токов, в том числе токов утечки в высоковольтном оборудовании, может использоваться для оперативной оценки состояния изоляции указанного оборудования в условиях его эксплуатации. | Натурный образец | ИПФ НАН Беларуси, д.т.н. И.И.Брановицкий 2841577 |
| 7 | ### Аппаратура для контроля напряжений и мониторинга строительных конструкций | Предназначена для мониторинга строительных конструкций | Натурный образец | ИПФ НАН Беларуси, д.т.н. В.Л.Венгринович 2842344 |