| № пп | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Форма представления (натурный образец, макет, планшет, и т.д.) | Организация – разработчик (контактный телефон заявителя) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измерительный комплекс КАНАС | Предназначен для определения канцерогенов класс нитрозоаминов в объектах окружающей среды и биологических средах. В состав комплекса входят спектрофотометр, радиометр, рН-метр, персональный компьютер со специализированным программным обеспечением. Пределы измерения концентрации НДМА от 0,1 до 100 мкг/кг. | Плакат, натурный образец | Измерительный комплекс КАНАС |