| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Наименование программы или инновационного проекта | Форма представления (натурный образец, макет, планшет, и т.д.) | Доп. условия для демонстра-ции (столы, стулья, розетки и т.д.) | Организация разработчик (контактный телефон заявителя) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микро и нанострук-турированные компоненты для композиционных материалов | Сетчатые металлические структуры.. Метод получения–трансформация маталлоорганических предшественников. Области применения Компонент композитов, капиллярная среда | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии» | Планшет | Стол, 2 стула, удлинитель на 3 розетки, витрина, 2 стойки для размещения информ. Листков | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 2 | Функциональные покрытия для медицинских целей и машиностроения | Металлические и керамические волокна, полученные химической трансформацией металополимерных предшественников. Материал- функциональная и конструкционная оксидная керамика ,металлы- Ag,Cu,Ni,Co,Ni,Cr Размеры волокон - d-0.5-10 мкм. | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Планшет |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 3 | Керамические материалы для СВЧ-фильтров | Диэлектрический материал предназ-начен для изготовления фильтров СВЧ-диапазона. Относительная диэлектрическая проницаемость – 86, добротность - 4000, ТКЧ в интервале температур (-60….+85) 0С не больше 0,00001 (f/f T). | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Планшет |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 4 | Керамические материалы для малогабаритных антенн | Диэлектрический материал предназ-начен для изготовления малогабаритных антенн СВЧ-диапазона. Относительная диэлектри-ческая проницаемость – 8-9, добротность - 6000, ТКЧ в интервале температур (-60….+85) 0С не больше 0,00001 (f/f T). | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Планшет |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 5 | Пьезокерамические движители для сканирующих туннельных и силовых микро-скопов | Предназначены для использования в составе сканирующих туннельных и силовых микроскопов. Поле сканиро-вания при напряжении 150 в – (140х140) нм, чувствительность к изгибу – не менее 0,5 нм/в, внешний диаметр – 11,2 мм, внутренний диаметр – 9,8 мм, длина – до 70 мм. Форма электродов – по требованию заказчика. | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Планшет |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 6 | Высокотеплопрово-дящая керамика из нитрида алюминия | Теплопроводность, Вт / (м.К) - 185 Диэлектрическая проницаемость - 8-12 Уд. электр. сопротивление, Ом.см - 1013 Плотность, г / см3 - 3.25 Микротвердость, Гпа - 16.5-18 Твердость по Виккерсу, Гпа - 14 Материал может быть использован в качестве подложек гибридных интегральных микросхем, в качестве держателя СВЧ транзисторов. Изготавливается в виде пластин диаметром 10-26 мм и толщиной 1-5 мм. Способ его получения высокопроизводителен и исключает необходимость использования связующих и добавок, активирующих процесс спекания. Это обеспечивает высокую плотность и теплопроводность керамики на основе нитрида алюминия. | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Планшет |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 7 | Технология нане-сения тонкослойных (микронных) упроч-няющих и самосма-зывающихся покры-тий (на основе сплавов меди) для прецезионных дета-лей, работающих в режимах интенсив-ного абразивного износа. Образец (стальной) с нанесенным тонкослойным покрытием | Область применения: Упрочняющие покрытия для восстановления и применения при производстве новых плунжерных пар дизельных двигателей. (сотни тысяч деталей). Самосмазывающие покрытия деталей компрессоров бытовых холодильников. (миллионы деталей) Преимущества: Увеличение ресурса более 1,5 раз (даже после восстановления) по сравнению с существующими доступными и применяемыми методами упрочнения. Электрохимический способ нанесения позволяет упрочнять детали со сложны-ми поверхностями. Для нанесения не требуется сложное технологическое оборудование. Высокая точность при нанесении покрытий заданной толщины (0,5мкм). Низкотемпературные (до 600С) режимы осаждения. Низкая стоимость. (от 0,5 до 1,5€ на комплект) | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Планшет Натурный образец |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 8 | Новая генерирую-щая среда ZnSe:Cr для лазеров среднего ИК-диапазона (2-3 мкм) | Область применения - компактные перестраиваемые лазеры c диодной накачкой для медицины (нейрохирургия, пластическая хирургия, офтальмология, урология), оптической связи, спектроскопии и экологического мониторинга атмосферы. Превосходит лучшую ком-мерческую твердотельную генерирующую лазерную среду среднего ИК диапазона MgF2:Co2+ (1.75-2.25 мкм) по эффективности, лучевой стойкости и перекрываемому диапазону генерации (2.2-2.8 мкм). | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Планшет |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 9 | Криогенный гиперпроводящий трансформатор | Область применения: В бортовых системах энергоснабжения, преимущественно в космических летательных аппаратах. Основные технические характеристики: Мощность 1 МВт Частота 400 - 600 Гц Число фаз 3 Рабочая температура 4 - 28К Размеры: - диаметр 390 мм - высота 320 мм Масса 70 кг Масс-энергетическое отношение 0.07 кг/кВт | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Планшет |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 10 | Современное производство искусственных ювелирных камней по оригинальным технологиям | Изумруд Be3Al2Si6O18:Cr Цвет светло-зеленый, зеленый, темно-зеленый Плеохроизм зеленый/желто-зеленый Флюоресценция нет Коэффициент преломления 1.562- 1.567 Удельная плотность, г/см3 2.68 Твердость (Моос) 8 Рубин Al2O3:Cr Цвет темно-красный (фиолетовый) Плеохроизм желто-красный/ темно-красный Флюоресценция есть Коэффициент преломления 1.761-1.770 Удельная плотность, г/см3 3.96 Твердость (Моос) 9 Александрит BeAl2O4:Cr Цвет темно- зеленый Плеохроизм зеленый/фиолетово-красный Флюоресценция есть Коэффициент преломления 1.745-1.754 Удельная плотность, г/см3 3.7 Твердость (Моос) 8,5 | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Планшет Натурные образцы |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 11 | Сверхтвердые мате-риалы и инструменты | Порошки алмаза. Марка АС15-АС32. Зернистость – 315/250 – 20/14. Используются для производства инструмента и полировальных паст, применяемых в материалообработке. Порошки кубического нитрида бора. Зернистость – 160/125 – 5/2. Синтезированы в системе Mg-B-N (черный цвет) и в системе Li-B-N (желтый цвет). Порошки КНБ обладают высокой конкурентноспособностью по отношению к синтетическим алмазам марки АС32. Высокая термостойкость и химическая инертность позволяет применять их для изготовления инструмента и полировальных паст, используемых для обработки различных сплавов и труднообрабатываемых материалов, минералов и стекла. Сверла трубчатые перфорированные алмазные. Круги алмазные шли-фовальные чашечные конические. Пластины режущие сменные из сверхтвердых материалов. Применяются в режущем инструменте с механическим креплением пластин для обработки труднообрабатываемых материалов, в установе ADA для измерения прочности алмазных порошков. | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Планшет |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 12 | Монокристаллы группы АIIBV и уст-ройства на их основе | Используются в полупроводниковой электронике. На их основе изготавливаются термочувствительные элементы датчиков различных физических величин, переключающие приборы, элементы для управления длительностью импульсов генерации рубинового и неодимового лазеров, светофильтры. | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Планшет |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 13 | Ультразвуковые приемоизлучатели для первичного преобразователя расхода жидкости | Предназначены для работы в составе первичного преобразователя для объемного измерения воды, пара, нефтепродуктов, пищевых продуктов. Рабочая частота: 0,5; 1.0; 2.0; 4.0 МГц. Рабочая температура измеряемой жидкости - (+2  250)0С. Коэффициент передачи напряжения от излучателя к приемнику через рабочую жидкость не менее 0,5. | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Натурный образец |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 14 | Сверла трубчатые перфорированные алмазные | Основные размеры по ТУ2-037-68-85. Диаметр рабочей части сверла 1,5 – 26,0 мм. Удельный расход алмазов на глубину сверления при обработке технического стекла – не более 0,4 мг/см для сверла диаметром до 3 мм и 0,9 мг/см для сверла диаметром свыше 3 мм. Обрабатываемый материал – техни-ческое стекло ГОСТ 7132-78. Частота вращения сверла – 2800 об/мин. Охлаждение – вода. | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Натурный образец |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 15 | Круг алмазный шлифовальный чашечный конический | Основные размеры по ГОСТ 16172-90. Связка металлическая М2-01 или керамическая В2-01. Концентрация алмазов в связке 25-200%. Обрабаты-ваемый материал – техническое стекло ГОСТ 7132-78, керамическая плитка, кварц, минералы. | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Натурный образец |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 16 | Лезвийный инстру-мент, армированный режущими пласти-нами поликристалли-ческого кубического нитрид бора | Резцы и резцовые вставки, оснащенные режущими пластинами на основе поликристаллического кубического нитрида бора (ПКНБ), предназначены для черновой, получистовой и финишной обработки черных металлов, чугунов, закален-ных сталей, никель- и титан-содержащих труднообрабатывемых сплавов, наплавленных упрочненных и восстановленных поверхностей. Превосходят по стойкости резцы из быстрорежущей стали в 5-15 раз, из металлокерамики в 3-5 раз. Область использования - автомобильная, авиационная, тракторная промышлен-ности, инструментальное производство на операциях гладкого и прерывистого точения деталей различного назначения. Резцами с ПКНБ можно успешно обрабатывать детали с нанесенными на поверхность газотермическими покрытиями из порошков на различной основе, например системы Ni-Cr-B-Si. Применение резцов с ПКНБ позволяет с высокой производительностью обрабатывать детали с покрытиями и ряде случаев отказаться от операции шлифования. Обработанные поверхности отличаются высоким классом точности и малым значением параметра шероховатости. | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Натурный образец |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 17 | Электронные манометры ДМХ для жидких и газообразных сред от 0.6 МПа до 2.5. Мпа | Высокая надежность. Совмещение двух измерительных каналов – визуальные показания манометра, токовый выход 0.. 5мА. Область применения: тепло и водоснабжение, телемеханика. | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Натурный образец |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 18 | Датчики уровня топлива УТ-90 в резервуарах | Высокая точность измерения (до 5000 дискретов), бесконтактный сьем информации по магнитному полю, возможность использования в агрессивных средах и измерения уровня жидкости в резервуарах под давлением. | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Натурный образец |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |
| 19 | Высокоэффективные нагревательные устройства | Металлокерамические плоские электронагревательные элементы, которые представляют собой новое направление в технике нагрева и позволяют создать на их основе семейство высокоэффективных нагревательных устройств. Электронагревательные элементы изготавливаются по технологии порошковой металлургии методом компактирования в едином цикле многослойной структуры, состоящий из металлического защитного, проводящего и теплоизолирующего стеклокерамического слоев с последующим процессом твердофазного синтеза. Исполь-зование в 2-3 раза снизит расход электроэнергии в сравнении с тради-ционными нагревательными элемен-тами, коэффициент полезного действия – 0,95 (0,5-0,7 – для обычных). | ГКПНИ «Кристаллические и молекулярные струк-туры», ГКПНИ «Нанома-териалы и нанотехноло-гии», ГНТП «Новые материалы и технологии | Натурный образец |  | ГО НПЦМ 284-15-14 |