| Наименование экспоната (тип, марка) | Краткие технические характеристики (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- |
| Аппарат для ультразвукового сваривания магистралей систем переливания крови | Обеспечивает сваривание магистралей систем переливания крови, является переносным, |
| Технология газодинамического нанесения покрытий | Нанесение покрытий осуществляется высокоскоростным потоком “холодных” частиц порошка, ускоряемых сверхзвуковой струей газа при температуре, существенно меньшей температуры плавления материала частиц. Преимущества технологии: отсутствие в покрытиях сквозных пор, минимальное воздействие тепла на подложку, минимальное содержание окислов и т.д., что обеспечивает высокое качество покрытий, а также низкие энергозатраты по сравнению с термическими методами напыления |
| Портативный девятиканальный измеритель температуры | Прибор предназначен для измерения и регистрации температуры в камерах тепла и холода согласно требованиям ГОСТ 25051.2. Погрешность измерения температуры в диапазоне от -40°С до +20°С ±0,15°С; в диапазоне от +20°С до +200°С ±0,1°С. |
| Установка для ручной ультразвуковой сварки полимеров | Предназначена для сварки полимеров (полистирол, лавсан, капрон, поливинилхлорид, полиметилметакрилат и т.п.) Импортозамещающая продукция (экологически безопасная технология) |
| Автоматизированная система поверки стрелочных приборов | Позволяет: выполнять поверку одноканальных и (или) многоканальных стрелочных указателей, генерировать штрих-кодовое обозначение и вывод на печать этикеточного принтера, идентифицировать прибор по коду, хранить данные о ходе поверки и обо всех показаниях поверяемого прибора. |