| Светодиодный уличный светильник ДКУ 01-144х1-001-У1 | Предназначен для освещения автомагистралей, дорог, улиц, площадей, мостов, тоннелей, подземных переходов, парковых зон и зон отдыха, железнодорожных платформ, пришкольных, внутриквартальных и дворовых территорий, спортивных площадок, автостоянок и паркингов, производственных площадей и складов. |
| --- | --- |
| Светильник светодиодный для коммунального хозяйства (ЖКХ) ДПО03-6х1-001 УХЛ4 | ЖКХ светильник предназначен для освещения подъездов, лестничных площадок, коридоров, подсобных помещений в жилых и промышленных зданиях, помещений общего пользования и вспомогательных помещений объектов жилищно-коммунального хозяйства. «Светильник светодиодный» имеет эстетичный внешний вид: гармоничное сочетание форм и размеров, цветовое исполнение плафона и корпуса, обладает хорошими эксплуатационными параметрами. В нем обеспечена защита от влияния внешней среды и вандализма. |
| Прожектор светодиодный ДО01-24х1-01 У1 | Предназначен для освещения территорий, грузовых площадок, архитектурно-художественной, ландшафтной, рекламной подсветки. Светодиодный прожектор представляет собой мощный источник излучения в видимой области спектра изготовленный с использованием новейших оптоэлектронных технологий. |
| Светильник светодиодный антивандальный ССА-24-Б-2 | Предназначен для освещения подземных переходов, тоннелей, подсобных и складских помещений. Светильник имеет антивандальный корпус специальной конфигурации, который обеспечивает высокую вандалоустойчивость и оптимальный тепловой режим светодиодов. Заливка специальным компаундом обеспечивает высокие оптические свойства, герметичность и вандалоустойчивость оптической системы. |
| Cсветодиодный осветитель рабочих зон настольного оборудования ДДП02-1-001 УХЛ 4.2 | Светодиодный осветитель рабочих зон настольного оборудования предназначен для подсветки рабочей зоны настольного оборудования различного назначения на предприятиях легкой промышленности и бытового обслуживания. Светодиодный осветитель обладает гармоничным сочетанием формы и размеров, компактностью, в результате чего обеспечены современные эстетические и эксплуатационные параметры прибора. |
| Светодиодный маршрутный указатель СМУ-1 | Предназначен для индикации номера маршрута поездов метро. |
| Поездной светодиодный указатель конечных станций для поездов метро ПСУ-1 | Предназначен для установки на головных вагонах с целью обозначения конечной станции, в сторону которой следует поезд. |
| Светильник светодиодный | Предназначен для местного освещения жилых и служебных помещений транспортных средств. |
| Постеры |  |
| Стойка металлическая для демонстрации уличного светильника |  |