| № п/п | Наименование экспоната | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности, преимущества) | Наименование программы | Форма представления | Доп.условия для демонстрации | Органи-зация разра-ботчик (контакт-ный телефон) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Измеритель магнитных полей ИМП | Предназначен для измерения модуля и 3-х составляющих индукции источников магнитных полей. Комплектуется одним датчиком, где размещены 6 преобразователей | ГКПНИ Техническая диагностика | Натурный образец | Закрытая витрина, стойка для проспектов | ИПФ НАНБ 284-10-80 |
| 2 | Измеритель остаточной индукции ИОН-5 | Предназначен для контроля уровня намагниченности деталей и узлов в промышленности,. энергетике | ГКПНИ Техническая диагностика | Натурный образец | Закрытая витрина |  |
| 3 | Измеритель прочности бетона ИПБ-М | Предназначен для неразрушающего одновременного определения 3-х параметров прочности , твердости и модуля упругости строительных материалов | ГКПНИ Техническая диагностика | Макет | стол |  |
| 4 | Портативный дефектоскоп | Предназначен для выявления поверхностных и подповерхностых трещин, волосовин и др. дефектов изделий из стали и сплавов | ГКПНИ Техническая диагностика | Натурный образец | Закрытая витрина |  |
| 5 | Широкодиапазонный магнитный толщиномер МТЦ -3 | Обеспечивает измерение толщин немагнитных покрытий до 10 мм на стали, никелевых покрытий до 2 мм на немагнитной основе | ГКПНИ Техническая диагностика | Натурный образец | Закрытая витрина | ИПФ НАНБ |
| 6 | Портативный цифровой микроволновый тол-щиномер | Предназначен для измерения толщины лакокрасочных, защитных и др. неметаллических покрытий различных металлов | ГКПНИ Техническая диагностика | Натурный образец | Закрытая витрина | -«- |
| 7 | Индикатор магнитного шума ИМШ | Предназначен для оценки напряженно деформированного состояния, выявления зон предельных напряжений элементов конструкций из металла | ГКПНИ Техническая диагностика | Натурный образец | Стол | -«- |
| 8 | Индикатор структуры отливок из высокопрочного чугуна ИЧ 11 | Предназначен для разбраковки чугунных отливок, контроля их неоднородности в зависимости от формы графитовых включений | ГКПНИ Техническая диагностика | Натурный образец | Стол | -«- |
| 9 | Магнитошумовой анализатор ИНТРОСКАН | Предназначен для анализа информации о напряжениях и структуре ферромагнитных материалов | ГКПНИ Техническая диагностика | Натурный образец | Стол | ИПФ НАНБ ООО «Диаг- ностика» |