| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткие технические характеристики (назначение, отличительные особенности и преимущества) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лазерный спектральный анализатор «ЛСА» | ЛСА - решает задачи создания принципиально новых методов и приборов для атомного спектрального анализа, где источником излучения является лазерная плазма, и предназначенный для качественного и количественного определения химического состава различных твердых материалов по эмиссионным атомным спектрам плазмы, образующейся при воздействии сфокусированного лазерного излучения на поверхности образца. Основные параметры: -Спектральный диапазон – 190-1100 нм. -Обратная линейная дисперсия – 0,7-0,8 нм/мм -Интервал длин волн, укладывающихся на 8-ми-9-ти ПЗС-линейках TCD1205D,- 160-170 нм -Относительное отверстие, не хуже 1:20 |